| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заполненный опросный лист принимается: эл. почта: gzg@nt-rt.ru

Приложение к заказу измерительного комплекса СГ-ЭК-Т1(2), СГ-ЭК-Р

Лист согласования

- Диапазоны измерения объемного расхода газа при рабочем давлении и диаметры условного прохода счетчика газа

| 1,25......25м³/ч | Ду = 50 мм (RVG) | 20*......650м³/ч | Ду = 100 мм (TRZ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,8*......40м³/ч | Ду = 50 мм (RVG) | 32,5.....650м³/ч | Ду = 100 мм (СГ) |
| 1,3*......65м³/ч | Ду = 50 мм (RVG) | 32........650м³/ч | Ду = 150 мм (TRZ) |
| 1*.......100м³/ч | Ду = 50 мм (RVG) | 40........800м³/ч | Ду = 150 мм (СГ) |
| 10.......100м³/ч | Ду = 50 мм (СГ-16МТ) | 50......1000м³/ч | Ду = 150 мм (СГ) |
| 1,6*....160м³/ч | Ду = 80 мм (RVG) | 32*....1000м³/ч | Ду = 150 мм (TRZ) |
| 2,5*....250м³/ч | Ду = 80 мм (RVG) | 50*....1600м³/ч | Ду = 150 мм (TRZ) |
| 12,5*..250м³/ч | Ду = 80 мм (СГ) | 80......1600м³/ч | Ду = 200 мм (СГ) |
| 13.......250м³/ч | Ду = 80 мм (TRZ) | 125....2500м³/ч | Ду = 200 мм (СГ) |
| 13*....400м³/ч | Ду = 80 мм (TRZ) | 130....2500м³/ч | Ду = 250 мм (TRZ) |
| 4*......400м³/ч | Ду = 100 мм (RVG) | 130*...4000м³/ч | Ду = 250 мм (TRZ) |
| 20......400м³/ч | Ду = 100 мм (СГ, TRZ) | 200....4000м³/ч | Ду = 300 мм (TRZ) |
| 4*......650м³/ч | Ду = 100, 150 мм (RVG) | 200*...6500м³/ч | Ду = 300 мм (TRZ) |

* - специальное исполнение, стандартное расширение диапазона Qmax/Qmin=1:20

- Диапазон изменения абсолютных давлений

| 0,08....0,2 МПа, абс | (0,8.....2,0 кгс/см²) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1......0,5 МПа, абс | (1,0.....5,0 кгс/см²) |  |  |
| 0,15...0,75 МПа, абс | (1,5.....7,5 кгс/см²) |  |  |
| 0,2......1,0 МПа, абс | (2,0...10,0 кгс/см²) |  |  |
| 0,4......2,0 МПа, абс | (4,0...20,0 кгс/см²) |  |  |
| 2,2......5,5 МПа, абс | 22,0...55,0 кгс/см²) |  |  |
| 2,8......7,0 МПа, абс | (28,0..70,0 кгс/см²) |  |  |

3.    Направление потока газа:

- слева направо по отношению к оператору

- справа налево по отношению к оператору

- снизу вверх

- сверху вниз

Примечание: оператор должен иметь свободный доступ к считыванию данных комплекса

4.   Пример расшифровки условных обозначений комплекса

СГ-ЭКВз-Т1(2) или Р-1,0-400/1,6; 6,3; 7,5; 10  		Примечание: 7,5 МПа только для счетчиков СГ;

6,3 и 10 МПа только для счетчиков TRZ

Максимально допустимое рабочее давление (избыточное)

для корпуса счетчика газа 1,6 Мпа (СГ, RVG,TRZ)

7,5 МПа (СГ); 10 МПа (TRZ)

Максимальный измеряемый

объемный расход газа пр рабочих условиях м³/ч

Максимальное значение измеряемого абсолютного давления

(Мпа) на которое выбирается датчик давления

Турбинный (Т1 – на базе счетчика СГ, Т2 – на базе счетчика TRZ)

или ротационный счетчик газа (Р – на базе счетчика RVG

Для согласования параметров измерительного комплекса по пп.1,2,3,4 в заказе необходимо заполнить табл. 1,2

Таблица 1

| Диапазон расхода | Диапазон давлений | Направление потока газа | Диаметр условного прохода | Рmax (для корпуса счетчика газа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2

| Марка измерительного комплекса | Заказчик |
| --- | --- |
| СГ-ЭКВз-_________-_________-________/_________ | _________________________________ |
|  | _________________________________ |

М.П.